招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院手术室及其它净化区域洁净度检测采购项目

2、预算金额：4.5万元/年，按检测项目分项报价。

3、资金来源：自筹资金

4、检测项目：

（1）手术室：温度、相对湿度、静压差、噪声、最低照度、照度均匀度、换气次数、截面风速、风速不均匀度、接地电阻、空气洁净度、浮游菌、沉降菌等；

（2）ICU、消毒供应室、制剂中心：温度、相对湿度、静压差、噪声、照度、换气次数、空气洁净度、浮游菌、沉降菌等；

5、检测区域：

| 检测科室 | 检测区域 |
| --- | --- |
| 手术室 | 1号手术间（Ⅲ级）、2号手术间（Ⅲ级）、3号手术间（Ⅱ级）、4号手术间（Ⅱ级）、5号手术间（Ⅱ级）、6号手术间（Ⅱ级）、7号手术间（Ⅱ级）、8号手术间（Ⅱ级）、9号手术间（Ⅱ级）、10号手术间（Ⅱ级）、11号手术间（Ⅱ级）、12号手术间（Ⅱ级）、13号手术间（Ⅱ级）、14号手术间（Ⅱ级）、15号手术间（Ⅰ级）、16号手术间（Ⅰ级）、外科洁净走廊、骨科洁净走廊、无菌储藏间、中控室、腔镜室、复苏室(预麻室)、麻醉药品间、石膏间、仪器室、药品库、一次性物品库、一次性物品脱包间、麻醉器械间。 |
| ICU | ICU大厅、隔离间11、隔离间12、隔离间13、隔离间14、隔离间15、隔离间16、隔离间17、负压间、库房、仪器间、治疗室。 |
| 消毒供应室 | 无菌物品存放间、敷料打包间、器械检查打包间。 |
| 皖南制剂 中心 | 微生物限度室4间（C级）、灌封间（D级）、软膏灌装间（D级）、填充间（D级）。 |

- 检测完成后出具检测报告，检测结果如需复测（按项目），中标方需无偿提供复测一次（按项目）。

- 二、项目招标资格要求

1、项目是否面向中小企业：是。

2、投标人资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人具有有效的的营业执照（招标文件中提供营业执照复印件）

3、具有有效的CMA检验检测资质，检测范围包含本项目所需的全部检测项目。

4、不接受联合体投标。

三、进口项目

非进口项目。