- 项目名称：吊桥安装改造

- 医疗器械类别：I类

- 预算金额：4.48万元

- 资金来源：自筹资金

- 采购需求：

一、项目要求：

- 1.3号楼9楼8台吊桥拆卸

2.1号楼9楼8台吊桥安装

- 3.吊桥底座制作安装并更换吊桥内部所有管路。

二、技术方案：

1.8台吊桥自3号楼9楼拆卸，移至1号楼9楼，按照医院要求制作底座安装调试。

2.3号楼9楼二气（氧气、负压）管路密封，氧气管路安装阀，负压直接密封。

3.1号楼9楼二气（氧气、负压）管路对接到吊桥。吊桥内的管路全部换新。

- 要求：

- ★需提供特种设备生产许可证，许可项目“承压类特种设备安装、修理、改造”或对应资质授权。

★六、质保：不低于3年。本地化服务、维修维护电话通知后四个小时内到现场处理。

七、改造安装期限：7个日历天。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。