- 项目名称：3号楼空气管路改造

- 医疗器械类别：I类

- 预算金额：1.8万元

- 资金来源：自筹资金

- 采购需求：

一、项目要求：

- 1.3号楼7楼增加空气管路。

2.自9楼井道引出，下至7楼，经过过道，引进病房，总长约90米。分出多路，分别接入5台吊塔。

- ★3.需提供特种设备生产许可证，许可项目“承压类特种设备安装、修理、改造”或对应资质授权。

★六、质保：不低于3年。本地化服务、维修维护电话通知后四个小时内到现场处理。

七、改造安装期限：7个日历天。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。